[image: image1.jpg]ME 83



 


      Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3Б-7

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В02129  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru
Источник резервного электропитания БП-3Б-7 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 13,7В, током не более 2,0А. Перед эксплуатацией БП-3Б-7 необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +10 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-3Б-7 имеет  защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..220 В + 10В 

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,50 ВА

Выходное напряжение …………………………………………………………….…13,7 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....2,0  А

Габаритные размеры………………………………………………………………….210Х200Х80

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….……………………………………………………………….2,2 кг(без АКБ)

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...10 мВ 

Устанавливаемая аккумуляторная батарея…………………………………………7 А.Ч.

Время работы от полностью заряженной исправной АКБ (Iнагр.-2А), не менее.2 Ч.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт. 

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3Б-7 в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания. Не устанавливать в местах затрудняющих вентиляцию.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите  нагрузку к  колодке на плате Рис.2.Установите аккумулятор и подключите к нему минусовой провод черный, красный провод плюсовой, при этом должен загореться зеленый светодиод. Подключите сетевой провод к клемной колодке рис.1(загорится красный светодиод). (Время работы под номинальной нагрузкой от АКБ зависит от производителя батареи, её качества, срока эксплуатации) При подключении к источнику питания БП-3Б-7 соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

  БП-3Б-7  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3Б-7 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-3Б-7 вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2.  Выхода из строя БП-3Б-7 вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствия паспорта на изделие. 
[image: image2.jpg]ME 83



                                                Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-3Б-7

Сертификат № РОСС RU. МЕ83. В02129  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru
Источник резервного электропитания БП-3Б-7 предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 13,7В, током не более 2,0А. Перед эксплуатацией БП-3Б-7 необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +10 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-3Б-7 имеет  защиту от короткого замыкания на выходе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети………………………………………..220 В + 10В 

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток…………………………………………...0,50 ВА

Выходное напряжение …………………………………………………………….…13,7 В + 0, 2В

Выходной ток при круглосуточной работе………………………………………....1,0  А

Габаритные размеры………………………………………………………………….210Х200Х80

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….……………………………………………………………….2,2 кг(без АКБ)

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...10 мВ 

Устанавливаемая аккумуляторная батарея…………………………………………7 А.Ч.

Время работы от полностью заряженной исправной АКБ (Iнагр.-2А), не менее.2 Ч.

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт. 

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-3Б-7 в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания. Не устанавливать в местах затрудняющих вентиляцию.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите  нагрузку к  колодке на плате Рис.2.Установите аккумулятор и подключите к нему минусовой провод черный, красный провод плюсовой, при этом должен загореться зеленый светодиод. Подключите сетевой провод к клемной колодке рис.1 (загорится красный светодиод). (Время работы под номинальной нагрузкой от АКБ зависит от производителя батареи, её качества, срока эксплуатации) При подключении к источнику питания БП-3Б-7 соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5.Правила хранения.

  БП-3Б-7  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-3Б-7 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-3Б-7 вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2. Выхода из строя БП-3Б-7 вследствие механических повреждений.
3. Отсутствия паспорта на изделие. 
7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444), местный тел. 445.


  1А



 


                                                        4А                                                       

                        4А



220 В

                                                     НАГРУЗКА         АКБ     

                Рис.1                                          Рис.2


                                                                                    ОТВЕРСТИЕ  ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



                                                      Рис.3

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________   

Продавец __________________________________________________
      



        7. Изготовитель. 

          ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84-А    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444), местный тел. 445.



  1А




4А                4А                                  




220 В

                                                         НАГРУЗКА         АКБ     

                Рис.1                                          Рис.2


                                                                                  ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



                                       Рис.3

        Дата выпуска___________________________________________________

        Дата продажи___________________________________________________

        Продавец __________________________________________________
