	                КНОПКА НАКЛАДНАЯ СЛАБОТОЧНАЯ

1.Предназначена для использования в системах 
контроля доступа и сигнализации.
2.Технические данные 

Коммутируемое напряжение (максимальное) … 24 В
Коммутируемый ток (максимальный)…………50  мА
Число срабатываний не менее ……….……….. 100000

3.Комплект поставки
Кнопка, паспорт, саморез – 2 шт., упаковка

4. Схема подключения: красный, черный – контакты

кнопки, желтый + светодиода, синий – светодиода (светодиод включается через сопротивление 1 кОм).
5.Запрещается включать в сеть 220 В

6.Гарантийные обязательства:
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную 
работу изделия в течении 12  месяцев с момента продажи.

    7.Гарантийные обязательства не выполняются в случае

   отсутствия паспорта с датой продажи.

8 .Изготовитель ПК «Телеинформсвязь»

Г. Санкт-Петербург, В.О., 7-я линия, д. 80 корп.2
Т. (812) 323-85-34, ф. (812) 325-63-08
                         


