[image: image1.jpg]AB 86




Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-3,7А
Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08988  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru
     Источник электропитания БП-12-3,7А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3,7А. Перед эксплуатацией БП-12-3,7А  необходимо ознакомиться с данным паспортом.  
Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-3,7А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…………………………………… ..140-240 В

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   50 Вт
Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12 В + 0, 5В

Выходной ток при круглосуточной работе …………………………………………3,7 А
Габаритные размеры………………………………………………………………….50х100х150
Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1
Вес, не более……….………………………………………………………………….0,650 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  
Внимание! Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-3,7А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08988  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru
      Источник электропитания БП-12-3,7А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3,7А. Перед эксплуатацией БП-12-3,7А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-3,7А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…………………………………… ..140-240 В

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   50 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12 В + 0, 5В

Выходной ток при круглосуточной работе …………………………………………3,7 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….50х100х150

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,650 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  

Внимание! Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-3,7А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08988  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru
      Источник электропитания БП-12-3,7А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3,7А. Перед эксплуатацией БП-12-3,7А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-3,7А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…………………………………… ..140-240 В

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   50 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12 В + 0, 5В

Выходной ток при круглосуточной работе …………………………………………3,7 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….50х100х150

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,650 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  

Внимание! Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-3,7А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08988  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru    
     Источник электропитания БП-12-3,7А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3,7А. Перед эксплуатацией БП-12-3,7А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-3,7А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети…………………………………… ..140-240 В

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   50 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12 В + 0, 5В

Выходной ток при круглосуточной работе …………………………………………3,7 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….50х100х150

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,650 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  

Внимание! Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-3,7А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы красного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-3,7А   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-3,7А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5.Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-12-3,7А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2.  Выход из строя БП-12-3,7А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, 84А  

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), местный тел. 444,445.
Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-3,7А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы красного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-3,7А   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-3,7А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5.Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

3.  Выхода из строя БП-12-3,7А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

4.  Выход из строя БП-12-3,7А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, 84А  

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), местный тел. 444,445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-3,7А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы красного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-3,7А   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-3,7А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5.Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

5.  Выхода из строя БП-12-3,7А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

6.  Выход из строя БП-12-3,7А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, 84А  

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), местный тел. 444,445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-3,7А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы красного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-3,7А   соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-3,7А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5.Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

7.  Выхода из строя БП-12-3,7А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

8.  Выход из строя БП-12-3,7А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, 84А  

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444,445), местный тел. 444,445.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________
