[image: image1.jpg]AB 86




                                                      Изготовлено в России.

      


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-1А
Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08988  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru
     Источник электропитания БП-12-1А  предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 1А.     Перед эксплуатацией БП-12-1А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-1А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В  

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   14 Вт
Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12 В + 0, 5В

Выходной ток при круглосуточной работе …………………………………………1 А
Габаритные размеры………………………………………………………………….45Х70Х120
Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1
Вес, не более……….………………………………………………………………….0,40 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...300 мВ 

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-1А  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  Внимание!      Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

                                                             Изготовлено в России.

      


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-1А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08988  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru
     Источник электропитания БП-12-1А  предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,В, током не более 1А.     Перед эксплуатацией БП-12-1А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-1А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В  

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   14 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12 В + 0, 5В

Выходной ток при круглосуточной работе …………………………………………1 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….45Х70Х120

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,40 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...300 мВ
2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-1А  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  Внимание!      Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.
Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-1А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08988  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru
     Источник электропитания БП-12-1А  предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,В, током не более 1А. Перед эксплуатацией БП-12-1А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-1А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В  

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   14 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12 В + 0, 5В

Выходной ток при круглосуточной работе …………………………………………1 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….45Х70Х120

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,40 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...300 мВ
2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-1А  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  Внимание!      Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.

                                          Изготовлено в России.

      

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-1А

Сертификат № РОСС RU. АВ86.В08988  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru
     Источник электропитания БП-12-1А  предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12 В, током не более 1А.  Перед эксплуатацией БП-12-1А  необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-1А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В 

Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   14 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12 В + 0, 5В

Выходной ток при круглосуточной работе …………………………………………1 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….45Х70Х120

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....1

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,40 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...300 мВ
2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-1А  в сеть  при разбитом корпусе или крышке.  Внимание!      Во избежание поражения электрическим током корпус не вскрывать.
                                        4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-1А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы красного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-1А  соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-1А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5.Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-1А  в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-12-1А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

2.  Выход из строя БП-12-1А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84А    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб. 445), местный тел. 444.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________
4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-1А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы красного цвета При подключении к источнику питания БП-12-1А  соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-1А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5.Правила хранения.

БП-12-1А  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока  БП-12-1А  в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

3.  Выхода из строя БП-12-1А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

4.  Выход из строя БП-12-1А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84А    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб. 445), местный тел. 444.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец __________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-1А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы красного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-1А  соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-1А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5.Правила хранения.

БП-12  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-1А  в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

5.  Выхода из строя БП-12-1А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

6.  Выход из строя БП-12-1А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84А    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб. 445), местный тел. 444.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветится индикаторы красного цвета. При подключении к источнику питания БП-12-1А  соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.  
                                                                       5.Правила хранения.

БП-12-1А  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-1А  БП-12 в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

7.  Выхода из строя БП-12-1А  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).

8.  Выход из строя БП-12-1А  вследствие механических повреждений.
                                                     7. Изготовитель.

ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 84А    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб. 445), местный тел. 444.

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________

