Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-1А-Н

Сертификат№ RU C-RU.АЛ32.В.01423www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru Источник электропитания БП-1А-Н предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным нестабилизированным напряжением 12В, током не более 1,3 А. Перед эксплуатацией БП-1А-Н необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1А-Н имеет термопредохранитель на входе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………..220 В + 15В

Частота  …………………………………………………………………………....50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток………………………………………..0,13 А

Выходное напряжение (при Iнагр. = 1,3А)………………………………………12 В 

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………....1,3  А

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………..2

Вес, не более……………………………………………………………………….0,76 кг

Габаритные размеры……………………………………………………………...125Х75Х60

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-1А-Н в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

__________________________________________________________________________


Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-1А-Н

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru Источник электропитания БП-1А-Н предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным нестабилизированным напряжением 12В, током не более 1,3 А. Перед эксплуатацией БП-1А-Н необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1А-Н имеет термопредохранитель на входе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………..220 В + 15В

Частота  …………………………………………………………………………....50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток………………………………………..0,13 А

Выходное напряжение (при Iнагр. = 1,3А)………………………………………12 В 

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………....1,3  А

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………..2

Вес, не более……………………………………………………………………….0,76 кг

Габаритные размеры……………………………………………………………...125Х75Х60

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-1А-Н в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-1А-Н

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru Источник электропитания БП-1А-Н предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным нестабилизированным напряжением 12В, током не более 1,3 А. Перед эксплуатацией БП-1А-Н необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1А-Н имеет термопредохранитель на входе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………..220 В + 15В

Частота  …………………………………………………………………………....50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток………………………………………..0,13 А

Выходное напряжение (при Iнагр. = 1,3А)………………………………………12 В 

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………....1,3  А

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………..2

Вес, не более……………………………………………………………………….0,76 кг

Габаритные размеры……………………………………………………………...125Х75Х60

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-1А-Н в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

___________________________________________________________________________


Изготовлено в России.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-1А-Н

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru Источник электропитания БП-1А-Н предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным нестабилизированным напряжением 12В, током не более 1,3 А. Перед эксплуатацией БП-1А-Н необходимо ознакомиться с данным паспортом. 

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-1А-Н имеет термопредохранитель на входе. 
1.Технические данные. 

Номинальное переменное напряжение сети……………………………………..220 В + 15В

Частота  …………………………………………………………………………....50 Гц

Номинальный потребляемый от сети ток………………………………………..0,13 А

Выходное напряжение (при Iнагр. = 1,3А)………………………………………12 В 

Выходной ток при круглосуточной работе……………………………………....1,3  А

Класс защиты от поражения эл. током…………………………………………..2

Вес, не более……………………………………………………………………….0,76 кг

Габаритные размеры……………………………………………………………...125Х75Х60

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-1А-Н в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-1А-Н вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-1А-Н соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-1А-Н следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-1А-Н в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-1А-Н  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 1,3 А сгорает термопредохранитель.

2.  Выхода из строя БП-1А-Н вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствия паспорта с датой продаж.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 80, к. 2    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

      Продавец___________________________________________________
 

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-1А-Н вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-1А-Н соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-1А-Н следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-1А-Н в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-1А-Н  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 1,3 А сгорает термопредохранитель.

2.  Выхода из строя БП-1А-Н вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствия паспорта с датой продажи.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 80, к. 2    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

      Продавец___________________________________________________

4.  Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-1А-Н вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-1А-Н соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-1А-Н следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-1А-Н в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-1А-Н  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 1,3 А сгорает термопредохранитель.

2.  Выхода из строя БП-1А-Н вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствия паспорта с датой продажи.
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 80, к. 2    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

      Продавец___________________________________________________
 

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-1А-Н вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-1А-Н соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

5. Правила хранения.

БП-1А-Н следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-1А-Н в течение 12 месяцев  с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1.  Выхода из строя БП-1А-Н  вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации  (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 1,3 А сгорает термопредохранитель.

2.  Выхода из строя БП-1А-Н вследствие механических повреждений.
3.  Отсутствия паспорта с датой продажи. 
7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» г. Санкт-Петербург  ВО 7 линия, 80, к. 2    

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

      Продавец___________________________________________________
 



















